АКТ № А-20/04

технического состояния объекта культурного наследия

(здания, строения, сооружения)

г. Ульяновск                                                                      от 19 ноября 2020

Управление по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области (далее - Управление) в лице

консультанта департамента учёта и сохранения объектов культурного _наследия Управления Марянян И.Г.

(указать должность, фамилию, имя, отчество)

составило настоящий акт технического состояния объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объект),

регионального значения

«Магазин сельхозорудий Юргенса. Начало ХХ в. 
Автор В.И.Ивановский»,

г. Ульяновск, ул. Ленина, 138

(указать вид категорию, наименование и местонахождение (адрес) Объекта)

- Общие сведения об объекте

  - Наименование, категория объекта:

«Магазин сельхозорудий Юргенса. Начало ХХ в. 
Автор В.И.Ивановский»,

__ регионального  значения   _

1.2. Вид объекта:

_________памятник ____________

  - Местонахождение (адрес) объекта (в соответствии с документом 
о принятии объекта на государственную охрану и по данным органа технической инвентаризации (уточнённый адрес)):

г. Ульяновск, ул. Ленина, 138

  - Собственник или иной законный владелец объекта (организационно-правовая форма и наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, вид права, дата и номер свидетельства о регистрации права, реквизиты иного документа, подтверждающего право на объект):

Собственность М.Я.Арифуллин

Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 04.09.2017 об изъятии собственности у Арифуллина М.Я. путём продажи с публичных торгов

  - Год постройки:

_________________________ 1894-1895_________________________________

  - Этажность:

______________одно-двухэтажное с подвальными помещениями_____________

  - Площадь объекта:

1.7.1 Общая:

_                      ______ ___  1816,5 кв. м_______________________________

1.7.2. Исторической части, подлежащей государственной охране:_

_____________________________1609,07 кв.м _______________________________

  - Сведения об истории возникновения объекта (связанных с ним исторических событиях):

Здание построено в 1894-1895 годах по проекту архитектора В.Л. Ивановского на усадьбе купцов К.И., А.К. и А.К. Юргенс. В конце 1904 года усадьба вместе со всеми постройками перешла  во владение к рижскому гражданину В.А. Литкенсу. В 1912 году восточная часть усадьбы, на которой располагался склад, была уступлена купцу А.П. Балакирщикову, который владел данным участком до 1918 года, когда все недвижимое имущество было национализировано. В 1912 году здание склада-магазина земледельческих орудий было арендовано купцом А.П. Балакирщиковым под типолитографию. В советское время здесь размещалась типолитография № 1 Комбината писчебумажной и полиграфической промышленности. В 1920-х годах в ней печатали бланки и газету «Экономический путь», в 1930-х годах - газету «Пролетарский путь» и ряд газет-многотиражек. С 1943 по 1945 годы здесь выпускалась областная газета «Ульяновская правда», различные брошюры. В 1950-1980-е годы - печаталась полиграфическая продукция Ульяновского книжного издательства. В 1980-е годы была проведена техническая реконструкция здания. С 1986 по 1991 годы типография являлась головным предприятием областного полиграфического объединения. В 1992 году получила название «Печатный двор». В настоящее время здание пустует.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА

В результате осмотра технического состояния объекта установлено:

1) общие сведения об объекте (характеристика состояния объекта 
в целом, его архитектурных особенностей):

Здание расположено в центральной части города, по улице Ленина (бывшая Московская), рядом с Домом Гончарова. Главным фасадом ориентировано 
на север. Пример сооружения в формах эклектики, в декоративном убранстве которого применены мотивы средневекового крепостного зодчества.

Г-образное в плане кирпичное здание. Одноэтажный прямоугольный в плане основной объем со стороны дворового фасада примыкает к более старой по времени двухэтажной кирпичной постройке, ранее использовавшейся владельцами усадьбы в качестве холодных служб.

Симметричная композиция главного фасада в девять световых осей отмечена тремя ризалитами, несущими в себе основную часть  декора, выложенного из кирпича. Центральный  ризалит завершен щипцовым фронтоном и обрамлен двумя  пинаклями, стилизованными  под  крепостные башни. Арочный проем главного  входа подчеркивают аркатурный пояс и  широкий орнаментальный  фриз.  Боковые  ризалиты завершены  высокими прямоугольными аттиками, имитирующими зубцы крепостных стен и декорированы аркатурным поясом и профильным карнизом с сухариками. Плоскость фасада ритмично расчленена пилястрами, отмеченными в нижней  части нишами и напоминающими  контрфорсы. Большие  окна-витрины с лучковыми  завершениями подчеркнуты кладкой из клинчатого кирпича.

Внутренняя планировка сохранила  схему планировки периода  1911-1913 гг.  Пересечение одной  продольной  и  трех поперечных стен образуют северную и южную анфилады. Большие арочные проемы организуют круговой обход. В юго-западной части размещается лестничный блок с лифтом, которые обеспечивают переход в примыкающее с юга двухэтажное здание холодных служб.

2) состояние архитектурно-конструктивных элементов объекта:

а) общее:

предварительно определяется от ограниченно работоспособного до аварийного;

б) фундаменты:

ленточный двухслойный – верхний слой краснокирпичный на известковом растворе, нижний – из камней неправильной формы, пролитых известковым раствором (забутовка); вертикальная и горизонтальная гидроизоляции отсутствуют, частично фундаменты находятся в воде; общее состояние фундаментов работоспособное; частично с западной стороны - ограниченно работоспособное (по результатам технического обследования ФГУП «Спецпроектреставрация» 2013 г.);

в) цоколи и отмостки около них:

цоколь из красного кирпича кладочный раствор на основе известкового вяжущего, со стороны северного фасада обложен блоками природного камня и окрашен; зафиксирована ветровая эрозия, разрушение кладки, трещины шириной раскрытия до 10 см, имеется локальное разрушение кладки цоколя; состояние аварийное. Отмостки со стороны улицы Ленина – с покрытием из тротуарной плитки, со стороны пер. Краснознамённый - асфальтобетонные, имеются трещины, состояние ограниченно работоспособное; со стороны дворовых фасадов отмостка отсутствует, большей частью завалена строительным мусором;

г) входная лестница (площадка, ступени):

со стороны Краснознамённого переулка площадка перед входом бетонная, зафиксировано растрескивание бетона; состояние ограниченно работоспособное;

д) стены наружные:

из красного керамического кирпича на известковом кладочном растворе; толщина наружных стен одноэтажного корпуса 920 мм, внутренних капитальных – 670-700 мм. Толщина стен двухэтажного корпуса 540-600 мм. Имеются участки с разрушением кирпичной кладки, местами на глубину до 20 мм, растрескивание по швам кладки; отклонений от вертикали не зафиксировано; состояние предварительно определяется от работоспособного до аварийного;

е) балконы:

отсутствуют;

ж) дверные и оконные проёмы, их заполнения:

оконные и дверные проёмы прямоугольные, прямоугольные с лучковой перемычкой и арочной полуциркульной формы. Дверные заполнения деревянные и металлические, имеется деструкция, проседание, растрескивание деревянных заполнений; состояние от недопустимого до аварийного. Оконные заполнения - двойные деревянные рамы, окрашены масляной краской; оконные коробки и рамы значительно деструктированы гнилью, состояние аварийное;

з) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба, трубы):

скатная сложная; над основным объёмом – двускатная, стропильная система деревянная, кровля металлическая по деревянной обрешётке, металл значительно коррозирован, отсутствуют фрагменты кровельного покрытия, мауэлрат деструктирован, в местах опоры на него ферм разрушен до кирпичной кладки, фермы деструктированы и обрушились, состояние аварийное; над двухэтажным дворовым объёмом крыша двускатная, стропильная система деревянная, покрытие металлическое по деревянной обрешетке; на чердаке был пожар, в результате которого все конструкции прогорели на 1/3 рабочего сечения, частично стропила заменены, обрешетка деструктирована, состояние аварийное; над двухэтажным объёмом, выходящим на переулок Краснознамённый крыша двускатная с деревянной стропильной системой, покрытие из оцинкованного металла по деревянной обрешетке (по результатам технического обследования ФГУП «Спецпроектреставрация» 2013 г.), в 2017 году в этом объёме был пожар в результате которого все конструкции крыши прогорели и обрушились, состояние аварийное. Водосточные трубы коррозированы, фрагментарно отсутствуют;

и) главы, шатры, их конструкции и покрытие:

отсутствуют;

к) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, карнизы, колонны, лепнина, скульптура):

щипцовый фронтон, пинакли, аркатурный пояс,  орнаментальный  фриз,  аттики, профильный карниз, сухарики, пилястры, ниши, веерная кладка (см. п. 1); зафиксирована деструкция материалов, фрагментарное разрушение; состояние предварительно определяется от ограниченно работоспособного до аварийного.

3) Состояние внутренних архитектурно-конструктивных 
и декоративных элементов объекта:

а) общее состояние:

предварительно определяется как аварийное;

б) перекрытия (плоские, сводчатые):

в здании четыре типа перекрытий: в помещениях подвала – лотковые своды кирпичные и монолитные бетонные (своды Манье), окрашены; кирпичные своды в  работоспособном состоянии; бетонные своды опираются на металлические двутавры, опирающиеся на чугунные стойки; металл значительно коррозирован; общее состояние ограниченно работоспособное, имеются аварийные участки. Межэтажные перекрытия двухэтажного объёма бетонные монолитные по металлическим двутаврам № 26, 30, 35 и швеллеров № 16, 18, 20, 27, шаг балок 1,2 – 1,4 м.; состояние работоспособное. Чердачные перекрытия плоские, двух типов: деревянные по деревянным балкам (имеется биодеструкция деревянного настила) состояние определяется от ограниченно-работоспособного до работоспособного; деревянные по металлическим балкам; в результате протечек кровли, деревянный настил по наружным стенам значительно деструктирован, штукатурный намёт и доски подшивки частично обрушены; состояние аварийное (по результатам технического обследования ФГУП «Спецпроектреставрация» 2013 г.); в 2017 году в двухэтажном объёме, выходящем на переулок Краснознамённый был пожар, в результате которого пострадали все конструкции, в том числе перекрытия, состояние аварийное.

в) полы

бетонные с покрытием из мозаичных бетонных плит по бетонному основанию, имеются трещины, состояние ограниченно работоспособное. 
В помещениях 2-этажного объёма было устроено покрытие из линолеума, во время пожара 2017 года материалы покрытия значительно пострадали; состояние аварийное;

г) стены внутренние, их состояние, связи:

стены кирпичные, оштукатурены и окрашены; в помещениях одноэтажного корпуса отделка стен деструктирована, происходит отторжение штукатурного намёта и покрасочных слоёв, зафиксирован грибок, трещины; состояние стен ограниченно работоспособное; в помещениях двухэтажного объёма отделка стен пострадала во время пожара 2017 года, состояние недопустимое;

д) столбы, колонны:

три чугунные колонны круглого сечения в помещении подвала № 10; состояние работоспособное;

е) дверные проёмы внутренние, их заполнения:

дверные заполнения деревянные и металлические; имеется деструкция, проседание, растрескивание деревянных заполнений; состояние от недопустимого до аварийного.

ж) лестницы:

бетонные по металлическим косоурам: две одномаршевые, ведущие со двора в помещения подвала; три двухмаршевые, ведущие с первого этажа на второй; одна одномаршевая, ведущая со второго этажа на улицу; одна винтовая, ведущая со второго этажа в помещение крытой веранды; состояние ограниченно работоспособное;

з) лепные, скульптурные и декоративные украшения:

тянутый профилированный декор и круглые профилированные розетки на арках между помещениями первого этажа № 3-6 и 6-8; состояние работоспособное;

и) печи, камины:

не имеется;

к) живопись (монументальная и станковая, материал, сюжет):

не имеется;

л) предметы прикладного искусства (в том числе мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу):

не имеется.

м) системы инженерного обеспечения (отопление, водопровод и т.п.):

система отопления – трубы металлические, радиаторы – чугунные; водопроводные трубы металлические, коррозированы; инженерные сети отключены.

4) сад, парк, двор, малые архитектурные формы, ворота и ограда, состояние территории:

Двор закрытый, на территории строительный мусор.

Должностное лицо регионального органа охраны объектов культурного наследия:

| Консультант департамента учёта и сохранения объектов культурного наследия Управления |  |  |  | Марянян И.Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

ПЛАН № П-20/04____

РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- План работ

1.1. В целях выполнения пункта 2 статьи 47.2 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также обеспечения сохранности объекта культурного наследия (далее также – объект) и создания благоприятных условий для его функционального использования собственник или иной законный владелец объекта обязан провести следующие работы:

| № п/п | Наименование работ по сохранению объекта | Сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести техническое и технологическое обследование материалов и конструкций здания (стропильной системы, кровли, фундаментов, стен, перекрытий, лестниц, инженерных сетей). | До 28.12.2021 | - |
| 2. | Разработать проектную документацию на ремонт стропильной системы, кровли, фундаментов, перекрытий, лестниц, стен, интерьеров, столярных изделий, инженерных коммуникаций (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, кондиционирование отопление, вентиляция,), реставрацию фасадов (в т.ч. паспорт окраски). | До 28.12.2021 | по результатам обследования. |
| 3. | Произвести ремонт фундаментов здания. | До 15.09.2022 |  |
| 4. | Произвести ремонт стропильной системы и кровли здания. | До 15.09.2023 |  |
| 5. | Произвести ремонт перекрытий и лестниц здания. | До 15.09.2023 | по результатам обследования. |
| 6. | Произвести ремонт стен и фасадов здания с ремонтом либо заменой оконных и дверных заполнений. | До 05.09.2024 | оконные и дверные заполнения - по результатам обследования. |
| 7. | Произвести ремонт помещений. | До 08.09.2025 | обязателен ремонт либо замена инж. сетей в ремонтируемых помещениях. |
| 8. | Производить профилактический ремонт здания. | Весь период эксплуатации. | - |

- Собственник или иной законный владелец объекта обязан в течение 90 рабочих дней со дня выполнения указанных работ представить 
в региональный орган охраны объектов культурного наследия уведомление 
о выполнении требований охранного обязательства в отношении принадлежащего ему объекта.

- Собственник или иной законный владелец объекта обязан выполнять требования к сохранению объекта в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта или части объекта в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта.

- В случае если объект принадлежит на праве собственности нескольким лицам, охранное обязательство подлежит выполнению каждым 
из указанных лиц.

- Выполнение отдельных видов работ по сохранению объекта может быть установлено предписаниями регионального органа охраны объектов культурного наследия.

Должностное лицо регионального органа охраны объектов культурного наследия:

| Консультант департамента учёта и сохранения объектов культурного наследия Управления |  |  |  | Марянян И.Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

С планом работ ознакомлен:

| (фамилия и инициалы – для физического лица; фамилия и инициалы, должность – для представителя юридического лица) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

С планом работ согласен:

| (фамилия и инициалы – для физического лица; фамилия и инициалы, должность – для представителя юридического лица) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 2. Особые условия

2.1. Настоящий план работ действует до _19.11.2025 г., после чего подлежит переоформлению в региональном органе охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

2.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния, иных характеристик объекта либо законодательства Российской Федерации 
или Ульяновской области настоящий план работ может быть переоформлен 
до истечения установленного в пункте 2.1 настоящего раздела срока.

| Приложение: | 1. | Материалы фотофиксации объекта на _4_ л. в 1 экз. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Копия технического (кадастрового) паспорта объекта (при наличии) на __4__ л. в 1 экз. |

Должностное лицо регионального органа охраны объектов культурного наследия:

| Консультант департамента учёта и сохранения объектов культурного наследия Управления |  |  |  | Марянян И.Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия:

| (фамилия и инициалы – для физического лица; фамилия и инициалы, должность – для представителя юридического лица) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Материалы фотофиксации

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 138

Фото 19.11.2020 г.

Главный (северный) фасад.

Фрагмент дворового (западного) фасада.

Фрагмент дворового (западного) фасада.

Фрагмент южного фасада.

Вид с северо-востока.

Вид с юго-востока.

Интерьер. Фрагмент тянутого штукатурного декора.

Интерьер. Арочные стеновые проёмы.